安阳市肿瘤医院医疗设备采购需求信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 4K3D内窥镜荧光摄像系统 | 数量 | 1套 |
| 质保期 | 3年 | | |
| 主要功能描述 | 主要用于胸腹腔镜手术，能够实现荧光功能，超高清晰度达到4K以上，具备3D摄像功能；带CO2气腹机，主机具备录像功能（可以U盘） | | |
| 主要配置需求 | 1、超高清4K3D摄像系统（主机）  2、4K3D摄像头2根  3、LED冷光源、导光束3根  4、32寸4K3D LED显示器，配32寸4K副屏  5、高流量加热功能40升气腹机，含加热气腹管及配套管路  6、4K荧光镜头3根、3D镜头1根  7、专用台车 | | |
| 应用场景 | 胸科腔镜手术、妇科腔镜手术、外科腔镜手术等，通过荧光显示可以标记病变区域或淋巴结范围以及区域血供等，达到外科精准切除。 | | |
| 第三方产品 |  | | |