附件：

医疗设备产品信息情况表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 乳腺X射线机(乳腺钼靶) |  |  |
| 品牌型号 |  |  |  |
| 第一次调研会 现场报（万） |  | 第二次调研会 现场报（万） |  |
| 保修年限 | 2年 | 质保期后每年 维保价格 |  |
| 使用期限 |  | 产地 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 配置： - 1 机架 - 1.1 高压发生器、X线球管组件整合于乳腺机机架中，以提升曝光间空间 - 1.2 MLO位摆位球管避让功能 MLO位摆位时，机头可推开，给操作技师提供更大的的摆位空间 - 2 球管 - 2.1 阳极热容量 ≥300KHU - 3 平板探测器 - 3.1 平板尺寸 ≥24cmx29cm - 3.2 像素尺寸 ≤100μm - 4 乳腺三维体层乳腺摄影功能 - 5 对比增强摄影功能 - 5.1 对比增强摄影功能获得NMPA认证 - 5.2 同一压迫体位自动分别进行低能量和高能量曝光 - 5.3 配套高压注射系统 6 专业乳腺影像诊断工作站 第三方产品： 防护铅衣、铅衣架、工作站一套（配套桌椅）、乳腺专用显示器、免费移机。 |  |  |  |
| 其他承诺与优惠（可另附页）及现场最终报价。（该报价现场填写，并签字。） 盖章： 签字： 时间： |  |  |  |

备注： 供应商须根据产品信息表要求的保修年限及配置要求进行综合报价。 需另行提供设备参数并加盖公章。