附件：

医疗设备产品信息情况表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单光子发射及X射线计算机断层成像系统(SPECT) |  |  |
| 品牌型号 |  |  |  |
| 第一次调研会 现场报（万） |  | 第二次调研会 现场报（万） |  |
| 保修年限 | 2年 | 质保期后每年 维保价格 |  |
| 使用期限 |  | 产地 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 配置： SPECT主机，配备≥16排CT，不间断电源（维持SPECT/CT运行30min以上，要在线式不要后备式），质控设备（铅栅模体，均匀性模体，点源可移动支架，质控分析软件等），疗效评估软件（SUV测量），报告系统对接现有系统。 第三方产品： 合成模块：用于特定放射性药物合成 不间断电源：维持SPECT/CT运行30min以上，要在线式不要后备式 质控设备：铅栅模体，均匀性模体，点源可移动支架等 报告系统：对接现有系统 |  |  |  |
| 其他承诺与优惠（可另附页）及现场最终报价。（该报价现场填写，并签字。） 盖章： 签字： 时间： |  |  |  |

备注： 供应商须根据产品信息表要求的保修年限及配置要求进行综合报价。 需另行提供设备参数并加盖公章。