附件：

医疗设备产品信息情况表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |
| 品牌型号 |  |  |  |
| 第一次调研会 现场报（万） |  | 第二次调研会 现场报（万） |  |
| 保修年限 | 3年 | 质保期后每年 维保价格 |  |
| 使用期限 |  | 产地 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 配置： - 高频高频相控阵探头（2-5MHz），支持高帧频成像（>100帧/秒）及心功能自动分析包（如Auto EF、MAPSE、TAPSE）。配备心电图同步触发功能相关软件。 - 斑点追踪技术及彩色编码、牛眼图等智能分析软件。 - 心腔和心肌超声造影，在机及脱机智能分析软件。 - 配备经食道三维探头。具备经食道超声开展条件。 - 配备凸阵、高频线阵探头，能进行腹部、浅表器官及血管等常规扫查，满足日常诊疗需求。 - 需高分辨率显示器（≥21英寸）及大容量存储，便于动态图像回放分析。 - 远程会诊相关配套设施。 - 第三方产品： 1.办公电脑：中文操作系统。主机规格：CPU:4核及以上，内存≥8GB，存储≥1TB，处理速度快，性能稳定，USB接口≥6个，图像高清采集卡一套，具备S-视频接入。RGB接入，高性能。 2.办公电脑显示器：≥23寸液晶显示器，性能稳定。 3.打印机一套。 4.3千瓦UPS电源。 - 5.诊断床、诊断座椅、办公桌。 - 6.与医院PACS影像系统对接，提供免费接口服务。 |  |  |  |
| 其他承诺与优惠（可另附页）及现场最终报价。（该报价现场填写，并签字。） 盖章： 签字： 时间： |  |  |  |

备注： 供应商须根据产品信息表要求的保修年限及配置要求进行综合报价。 需另行提供设备参数并加盖公章。