附件：

医疗设备产品信息情况表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |
| 品牌型号 |  |  |  |
| 第一次调研会 现场报（万） |  | 第二次调研会 现场报（万） |  |
| 保修年限 | 3年 | 质保期后每年 维保价格 |  |
| 使用期限 |  | 产地 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 配置： - 应配备基于深度学习基础上的人工智能（AI）自动扫查及辅助诊断软件。 - AI智能软件在机、脱机均可分析，并可实时在线升级。 - 配备声造影、应变及剪切波弹性成像功能软件，结果可在机、脱机智能分析。 - 配备凸阵、相控阵探头，可进行腹部、心脏及血管等常规扫查，满足日常诊疗需求。 - 远程会诊及MDT相关配套设施。 - 第三方产品： 1.办公电脑：中文操作系统。主机规格：CPU:4核及以上，内存≥8GB，存储≥1TB，处理速度快，性能稳定，USB接口≥6个，图像高清采集卡一套，具备S-视频接入。RGB接入，高性能。 2.办公电脑显示器：≥23寸液晶显示器，性能稳定。 3.打印机一套。 4.3千瓦UPS电源。 - 5.诊断床、诊断座椅、办公桌。 - 6.与医院PACS影像系统对接，提供免费接口服务。 |  |  |  |
| 其他承诺与优惠（可另附页）及现场最终报价。（该报价现场填写，并签字。） 盖章： 签字： 时间： |  |  |  |

备注： 供应商须根据产品信息表要求的保修年限及配置要求进行综合报价。 需另行提供设备参数并加盖公章。