安阳市肿瘤医院医疗设备采购需求信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 包埋盒打号机 | 数量 | 2 |
| 质保期 | 2年 | | |
| 主要功能描述 | 1.采用激光打印技术，无须色带盒墨水等耗材。  2.打印的二维码可扫描。  3.打印面积允许的情况下,打印的字段数量不限制，可以自定义打印灰度。  4.批量打印,单独打印,二维码扫描打印,界面输入打印,与医院LIS或HIS联机打印等多种打印模式。  5.打印在包埋盒上的字迹耐刮擦,耐二甲苯,酒精等有机溶剂。  6.可将已打印信息导出为文件,方便进行统计分析。  采用真空泵而非风扇的空气处理模块,对废气进行液体和固体双层吸附,必须自带管路清洗功能,杜绝废气和灰尘的散发,保护操作人员健康。 | | |
| 主要配置需求 | 主机1台  电源线1条  USB数据线1条 | | |
| 应用场景 | 病理科日常业务中，于组织脱水前在包埋盒上打印组织相应的病理号小号等内容。 | | |
| 第三方产品 | 设备配套第三方产品及相关业务开展所必需的第三方产品。 | | |