安阳市肿瘤医院医疗设备采购需求信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 玻片打号机 | 数量 | 2 |
| 质保期 | 2年 | | |
| 主要功能描述 | 1、采用激光打印技术，无需色带和墨水等耗材。  2、打印出的二维码正确扫描。可打印各种油漆面载玻片,对油漆面表面无要求。不限打印字段数量 ,需可以打印各国文字,符号 ,数字,二维码,医院名称、打印日期等信息;  3、打印内容可长期保存，耐刮擦, 耐受二甲苯、酒精等试剂浸泡.  4、需采用真空泵而非风扇的空气处理模块,对废气进行液体和固体双层吸附必须自带管路清洗功能,杜绝废气和灰尘的散发,保护操作人员健康  5、单机打印,二维码扫描打印,与医院系统联机打印等多种打印模  6、打印软件包含模板编辑界面，待打印界面，已打印界面，报警界面等。可对已打印内容进行统计输出成文件。 | | |
| 主要配置需求 | 主机1台  电源线1条  USB数据线1条 | | |
| 应用场景 | 病理科日常业务中，于切片之前在载玻片上打印组织相应的病理号小号等内容. | | |
| 第三方产品 | 设备配套第三方产品及相关业务开展所必需的第三方产品。 | | |