## 产品清单
安阳市肿瘤医院医疗设备更新项目产品信息表
序号 | 包名称 | 标段 | 设备类型 | 设备名称 | 质量层次 | 数量 | 需求描述
| 包一 （放射设备包） | 标段1 | 核医学影像设备 | 单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECT） | 国产 | 1 | 用于心脏、脑部、呼吸系统、内分泌及泌尿系统、全身骨骼系统及肿瘤等疾病的诊断，包含开展业务所需的第三方产品。
|  |  | 医用X线诊断设备 | 乳腺X射线机(乳腺钼靶) | 国产 | 1 | 用于乳腺疾病筛查及诊断，具备三维体层摄影（DBT）、对比增强摄影(CEM)、穿刺定位功能。包含开展业务所需的第三方产品。
|  |  |  | 64排CT | 国产 | 1 | 用于常规的平扫和增强检查，全身血管CTA成像，心脏血管CTA成像、腹部肝脏三期成像、肺部双期成像，头颈联合扫描、胸腹盆联合扫描、全下肢CTA成像、肿瘤早期筛查、颅脑扫描检查等。包含开展业务所需的第三方产品。
|  |  |  | 数字化X线摄影系统(DR) | 国产 | 1 | 用于数字透视、DR、消化系造影及ERCP检查等常规放射学诊断及治疗，应具备高级临床应用断层融合应用、狭缝扫描功能、DSA造影功能，并且可以实现担任全科应用、急诊、值班等不同场景使用。包含开展业务所需的第三方产品。
|  | 标段2 | 医用核磁共振装置（MRI） | 3.0T磁共振成像系统 | 国产 | 1 | 主要用于人体各系统和各部位的肿瘤性病变、感染性病变、血管性病变、代谢性病变、先天畸形以及创伤等影像成像，应具备单脏器薄层扫描、磁共振单脏器磁敏感加权成像、单脏器磁共振波谱分析、磁共振动态增成像、磁共振弥散成像、功能磁共振、酰胺质子转移成像、心脏磁共振平扫成像、胎儿磁共振平扫成像、呼吸门控技术、高分辨率血管壁成像、冠状动脉成像功能，具备智能化磁共振扫查技术、全身全序列加速成像技术（缩短扫描时间）、自由呼吸成像技术、类PET成像技术、不打药外周神经成像技术等科研功能。包含开展业务所需的第三方产品。
4 |  |  | 医用X线诊断设备 | 数字减影血管造影(DSA) | 国产 | 1 | 用于常规的血管狭窄与栓塞检查、四肢血管病变评估、肿瘤供血血管定位检查，支持正侧位等多角度同步成像、基于多角度数据重建的三维血管模型成像、动态造影剂流动成像，可进行冠心病与动脉瘤筛查、脑动脉瘤与血管畸形筛查、外周血管异常筛查，还能开展心血管介入术前评估检查、神经介入手术规划检查、肿瘤栓塞治疗前诊断检查等，具备低辐射技术。包含开展业务所需的第三方产品。
| 包二 （彩超及内窥镜类） | 标段1 | 医用超声设备 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 8 | 主要用于超声医学科门诊、住院及体检超声检查、MDT及远程会诊等场景，机器及配置探头需满足放化疗患者心功能多参数评估及心脏损伤早期预测、经食道心脏超声检查、神经肌骨、浅表淋巴结及皮肤病变超声诊断、经阴道经直肠腔内超声检查、进行子宫附件、直肠前列腺等超声检查、超声造影、弹性成像分析及超声引导下穿刺及介入诊疗、超声智能融合成像引导下的介入诊疗的要求。根据临床需求，需分别配备高频及超高频探头、凸阵探头、高频线阵探头及相控阵心脏探头、腔内双平面超声探头等满足上述应用场景和检查要求的探头；配置人工智能（AI）自动扫查及辅助诊断软件、配备声造影、应变及剪切波弹性成像功能等成像软件。包含开展业务所需的第三方产品。
|  | 标段2 | 医用电子内窥镜系统 | 电子内窥镜系统2套 | 国产 | 2 | 应包括胃肠镜主机2套、胃肠镜12条。主要用于开展食管，上消化道，结肠部病灶的检查及治疗，能够满足EMR,ESD等术式的开展。须具备全高清1080P图像画质、一键式插拔、无线传输功能、具备多色LED或激光光源整合技术。所配置胃镜、肠镜具备副送水管道，所配置结肠镜具备硬度可调、强力传导、智能弯曲等功能，所配置胃肠镜主机系统操作简单灵活，可连外置图文报告系统。包含开展业务所需的第三方产品。
|  |  |  | 4K3D荧光电子内窥镜系统2套 | 国产 | 2 | 主要用于胸腹腔镜手术，能够实现荧光功能，超高清晰度达到4K以上，具备3D摄像功能；带CO2气腹机，主机具备录像功能，支持插入U盘。包含开展业务所需的第三方产品。
| 名称 | 甲类/乙类 | 设备类型 | 设备名称 | 质量层次 | 数量 | 需求描述
| 大型医用设备 | 乙类 | 放射治疗设备 | 医用直线加速器 | 国产 | 1 | 主要用于在线自适应放疗，具备一体化、智能化的操控性能，提供个体化的放射治疗服务。应搭载器官运动管理系统，满足开展包括但不限于适形治疗、调强治疗、容积旋转调强、立体定向治疗、自适应放疗等临床治疗功能应用，满足人工智能技术驱动的在线自适应放射治疗。包含开展业务所需的第三方产品。